附表

**2019年第4季度生活饮用水水质监测**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 水源名称 | 水源类型 | 检测标准 | 达标情况 | 超标数值 |
| 南关区 | 原色生活小区 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 东岭南街警官公寓 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 北安小区 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 长通家园 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 万晟现代城 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 南关区疾病预防控制中心 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 永春C区 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |
| 南关区 | 好景山庄 | 末梢水 | GB5749-2006 | 达标 | - |